## R3.2版
様式１
快適トイレチェックシート
工事名：
受注者：
| 設置期間 | 自：
至：
|  | 期間： | 0 | 日
仕 様 | [5 empty] | 協議時 チェック | 設置後 チェック
（１） 快適トイレに求める標準仕様 【必ず実施】
① 洋式便器
② 水洗及び簡易水洗機能（し尿処理装置を含む）
③ 臭い逆流防止機能
④ 容易に開かない施錠機能
⑤ 照明設備
⑥ 衣類掛け等のフック、又は荷物が置ける棚等（耐荷重５kg以上）
（２） 快適トイレとして活用するために備える付属品 【必ず実施】
⑦ 現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示
⑧ 入口の目隠しの設置（男女別トイレ間も含め入口が直接見えないような配置等）
⑨ サニタリーボックス（女性専用トイレに必ず設置）
⑩ 鏡・手洗器
⑪ 便座除菌クリーナー等の衛生用品
（３） 推奨する仕様、付属品 【より快適となるもの・任意】
⑫ 室内寸法900×900mm以上（：寸法であり、面積ではない）
⑬ 擬音装置（機能を含む）
⑭ 着替え台
⑮ 臭気対策機能の多重化
⑯ 室内温度の調整が可能な設備
⑰ 小物置場（トイレットペーパー予備置場等）
監督員職氏名

## R1.6版
様式１
快適トイレチェックシート
工事名：
受注者：
| 設置期間 | 自：
至：
|  | 期間： | 0 | 日
仕 様 | [5 empty] | 協議時 チェック | 設置後 チェック
（１） 快適トイレに求める標準仕様 【必ず実施】
① 洋式便座
② 水洗機能（簡易水洗、し尿処理装置付きを含む）
③ 臭い逆流防止機能（フラッパー機能）
④ 容易に開かない施錠機能（二重ロック等）
⑤ 照明設備（電源がなくても良いもの）
⑥ 衣類掛け等のフック付き、又は荷物置場設備機能（耐荷重５kg以上）
（２） 快適トイレとして活用するために備える付属品 【必ず実施】
⑦ 現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示
⑧ 入口の目隠しの設置
⑨ サニタリーボックス（女性専用トイレに限る）
⑩ 鏡付きの洗面台
⑪ 便座除菌シート等の衛生用品
（３） 推奨する仕様、付属品 【より快適となるもの任意】
⑫ 室内寸法900×900mm以上（半畳程度以上）
⑬ 擬音装置
⑭ 着替え台（フィッティングボード）
⑮ フラッパー機能の多重化
⑯ 窓など室内温度の調整が可能な設備
⑰ 小物置場等（トイレットペーパー予備置場）
監督員職氏名